ФОРМА 1-ЭЗ

_______________________________________

наименование организации

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ  ПАСПОРТ

электрозащитной установки

_____________________________________________

катодная станция, дренаж

№____

Адрес____________________________________________________________

1.Тип установки_____________________________________________________

дата выпуска,  номер изготовителя

2.Способ крепления __________________________________________________

3.Дата ввода в эксплуатацию___________________________________________

4.Характеристика узлов защиты:

кабель  _____________________________________________________________

марка, сечение, длина

анодное заземление___________________________________________________

материал, конструкция, число электродов

сопротивление растеканию_____________________________________________

место подключения дренажа ___________________________________________

защитное заземление _________________________________________________

прочие устройства ___________________________________________________

5.Проектные  (наладочные) параметры защиты:

напряжение источника питания установки _______________________________

сила выходного тока __________________________________________________

выходное напряжение _________________________________________________

сопротивление цепи __________________________________________________

потенциал поляризационный на контактном устройстве (КУ):

максимальный  _____________________

средний  ___________________________

или разность потенциалов на КУ:

максимальная ______________________

средняя ___________________________

срок службы анодного заземления ___________________________________

6. Протяженность защищаемых сооружений  __________________________

Паспорт составил __________    _________    _______________

должность           подпись          инициалы, фамилия

Проверил:

Руководитель службы защиты__________    _________    _______________

должность           подпись          инициалы, фамилия

2-5 страницы формы 1-ЭЗ

7. Перечень опорных пунктов измерения

| № п/п | Вид контрольно-измерительных пунктов | Электрод сравнения | Адрес | Дата установки | Сведения о техническом состоянии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Составил __________    _________    _______________   200_ г

должность           подпись          инициалы, фамилия

5-45 страницы формы 1-ЭЗ

8. Эксплуатация электрозащитной установки

| Обход |  | Параметры установки |  | Потенциал на КУ относительно земли, В |  |  |  |  |  | Учет электроэнергии, потребляемой установкой | Выполненные работы | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | вре-мя | ток, А | напряжение В | суммарный |  |  | поляризационный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средний | максимальный | минималь-ный | средний | максимальный | минималь-ный |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

46-50 страницы формы 1-ЭЗ

9. Измерения сопротивления заземляющего  устройства

| Дата | Результаты измерений |  | Сопротивление изоляции кабелей, Ом | Подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сопротивление растеканию анодного заземления, Ом | сопротивление защитного заземления, Ом |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение к форме 1-ЭЗ

ПЛАН

(схема) размещения

анодного заземления и КУ